## Introduction
2024-02-01
Grille d'auto-évaluation des Organismes agréés radon
· Cette grille d'auto-évaluation permet aux organismes agréés de niveaux 1 et 2 (N1 et N2) pour le mesurage du radon de vérifier leur niveau de conformité vis-à-vis des exigences réglementaire et normative de leur agrément. · Elle peut être utilisée par exemple en amont du dépôt d'une demande d'agrément ou d'une inspection. · Les résultats sont dédiés à un usage interne, ils n'ont pas vocation à être portés à la connaissance de l'ASN. · La grille se compose de deux parties : - la vérification du respect des critères d'agrément (généraux et spécifiques à chaque niveau), - la vérification de la complétude des rapports d'intervention. · Pour chaque partie, des restitutions graphiques permettent à l'organisme de se situer par rapport aux exigences de son agrément.
Identité de l'évaluateur : | [Prénom Nom]
[Titre ou fonction]

## 1- Critères d'agrément
2024-02-01
[6 empty] | Conforme | Perfectible | Non conforme | Non concerné | À remplir
[5 empty] | Conformité aux critères d'agrément | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Vérification de la conformité aux critères d'agrément communs N1 et N2
Thème | Exigences | Niveau de conformité | Commentaires | Référence réglementaire et/ou normative, autre référence |  | Conforme | Perfectible | Non conforme | Non concerné | À remplir
Agrément | La date d'échéance de l'agrément est suivie et les demandes et observations faites dans le courrier de notification de la décision d'agrément prises en compte. | Sélectionnez... |  | Bonne pratique | Conformité aux critères communs | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Le numéro d'agrément est mis à jour sur les modèles de rapport après le renouvellement. | Sélectionnez... |  | Annexe de la décision de l'ASN n° 2022-DC-0743, paragraphe relatif au contenu des rapports d'intervention N1
Inspection | Les demandes faites dans les lettres de suite des dernières inspections ont fait l'objet de réponses et les demandes d'action qui en découlent sont suivies. | Sélectionnez... |  | Décision de l'ASN n° 2022-DC-0743, articles 3 et 9 |  | Conforme | Perfectible | Non conforme | Non concerné | À remplir
Impartialité et indépendance | Des dispositions ont été prises pour que les mesurages soient réalisés de façon objective et indépendante en particulier à l’égard de tout organisme susceptible d’organiser ou de mettre en place des travaux destinés à réduire l’activité volumique en radon dans les ERP. Par exemple : engagement écrit d’impartialité et d’indépendance, charte éthique, document de politique interne, code de déontologie, analyse de risques, etc. | Sélectionnez... |  | Décision de l'ASN n° 2022-DC-0743, article 3, 1° | Agrément | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Les dispositions prises relatives à l'indépendance et à l'impartialité sont suivies et actualisées périodiquement. | Sélectionnez... |  | Décision de l'ASN n° 2022-DC-0743, article 3, 1° | Inspection | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Référentiel réglementaire et normatif | Les textes réglementaires et les normes applicables sont connus et référencés. | Sélectionnez... |  | Décision de l'ASN n° 2022-DC-0743, article 3, 2° et 4° Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013 § 5.8 | Impartialité et indépendance | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Un exemplaire de chaque texte réglementaire et norme applicable est accessible aux personnes qualifiées souhaitant s'y référer. | Sélectionnez... |  | Décision de l'ASN n° 2022-DC-0743, article 3, 2° et 4° Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013 § 5.8 | Référentiel réglementaire et normatif | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Une organisation est prévue pour assurer la veille réglementaire et normative. | Sélectionnez... |  | Décision de l'ASN n° 2022-DC-0743, article 3, 2° et 4° Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013 § 5.8 | Compétences | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Compétences | Les personnes qui réalisent les mesurages et qui valident les rapports ont suivi la formation requise (N1 et/ou N2) et obtenu leur certificat de réussite. | Sélectionnez... |  | Article R. 1333-36 du code de la santé publique, II, 4° Décision de l'ASN n° 2022-DC-0743, article 3, 3° Décision de l'ASN n° 2022-DC-0744 | Qualité des interventions | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Les certificats de réussite de toutes les personnes qui ont réalisé ou réalisent les mesurages et valident les rapports d'intervention sont conservés et accessibles. | Sélectionnez... |  | Décision de l'ASN n° 2022-DC-0743, article 3, 3° et article 5 Annexe de la décision de l'ASN n° 2022-DC-0743, paragraphe relatif au contenu du dossier de demande d'agrément | Transmission des résultats de mesurage | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Qualité des interventions | Une organisation est mise en place pour assurer la qualité des prestations. Celle-ci porte sur le suivi de la réglementation, la qualification du personnel, la gestion du matériel, les méthodes de mesurage, le déroulement de chaque type d'intervention, les responsabilités et les modalités adoptées pour rédiger, approuver et diffuser les rapports d’intervention, l'archivage, etc. Cette organisation peut être décrite dans une ou plusieurs procédures qui peuvent être intégrées dans un système de gestion de la qualité mais cela n’est pas obligatoire. | Sélectionnez... |  | Décision de l'ASN n° 2022-DC-0743, article 3, 5° et article 6, 2° | Transmission des rapports annuels | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Transmission des résultats de mesurage | La transmission des résultats de mesurage obligatoire réalisés dans les ERP via le site https://www.demarches-simplifiees.fr/ est faite dans un délai d'un mois maximum après l'envoi du rapport au commanditaire. | Sélectionnez... |  | Article R. 1333-36 du code de la santé publique, V Décision n° 2022-DC-0745, article 1
Transmission des rapports annuels | Un rapport annuel est adressé à l'ASN en respectant le format défini, avant le 1er septembre chaque année | Sélectionnez... |  | Décision de l'ASN n° 2022-DC-0743, article 10
Vérification de la conformité aux critères d'agrément spécifiques au N1 | [5 empty] | Conforme | Perfectible | Non conforme | Non concerné | À remplir
Thème | Exigences | Niveau de conformité | Commentaires | Référence réglementaire et/ou normative, autre référence | Conformité aux critères d'agrément N1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Adéquation des matériels | Les détecteurs utilisés pour les mesurages sont analysés par un des quatre laboratoires accrédités (Algade, Eurofins, Pearl ou Radonova). | Sélectionnez... |  | Article R. 1333-30 du code de la santé publique Décision de l'ASN n° 2022-DC-0743, article 3, 6°
| Les conditions de stockage des détecteurs respectent les préconisations du fournisseur. Les stocks ainsi que les dates de péremption du fabricant sont suivis. | Sélectionnez... |  | Décision de l'ASN n° 2022-DC-0743, article 3, 6° Norme NF ISO 11665-4 d'octobre 2012, annexe A, § A.5.2 |  | Conforme | Perfectible | Non conforme | Non concerné | À remplir
| Les conditions d'utilisation, de transport et de retour respectent les préconisations du fournisseur. | Sélectionnez... |  | Décision de l'ASN n° 2022-DC-0743, article 3, 6° Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 5.5 | Adéquation des matériels | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Une vérification périodique, par un mesurage, de la concentration en radon dans le local de stockage des détecteurs est effectuée et les résultats de ces mesurages sont conservés. | Sélectionnez... |  | Décision de l'ASN n° 2022-DC-0743, article 3, 6° Norme NF ISO 11665-1 d'octobre 2012, § 8.2 | Méthodes de mesurage | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Méthodes de mesurage | En amont d'un mesurage, le caractère obligatoire ou volontaire du mesurage est vérifié à l'aide des codes Activité Principale Exercée (APE) figurant dans l’instruction de la Direction générale de la santé (DGS) et de la zone radon de la commune concernée. | Sélectionnez... |  | Articles D. 1333-32 et R. 1333-33 du code de la santé publique Instruction n° DGS/EA2/2021/17 du 15 janvier 2021, II-1, a) et b)
| Les prestations effectuées dans le cadre d'un dépistage volontaire donnent lieu à l'établissement de rapports dont le contenu est adapté (références réglementaires, modèle d'affiche, etc.). | Sélectionnez... |  | Bonne pratique
| En amont d'un mesurage réglementaire, le contexte du mesurage est vérifié (dépistage initial, contrôle décennal, contrôle d'efficacité après actions correctives ou travaux, contrôle après travaux modifiant significativement la ventilation ou l'étanchéité du bâtiment) et le périmètre du mesurage également (ensemble de l'ERP, un bâtiment uniquement, etc.). | Sélectionnez... |  | Annexe de la décision de l'ASN n° 2022-DC-0743, paragraphe relatif au contenu des rapports d'intervention N1 Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 5.1
| Pour les prestations de dépistage au sein d'un même ERP répondant aux réglementations issues du code de la santé publique et du code du travail, deux rapports distincts sont établis. | Sélectionnez... |  | Annexe de la décision de l'ASN n° 2022-DC-0743, paragraphe relatif au contenu des rapports d'intervention N1
| Les zones homogènes sont déterminées dans l'ensemble des bâtiments de l'ERP concernés par le mesurage, en tenant compte des critères suivants : interface sol-bâtiment, conditions de ventilation, niveau de température, et, le cas échéant, mode d'alimentation en eau et type d'utilisation de l'eau. Les couloirs et zones de passage et les pièces occupées exclusivement par des travailleurs sont bien pris en compte dans cette étape de détermination des zones homogènes. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 3.1.4 et 5.4.2
| La sélection des zones homogènes à mesurer se fait en partant du niveau le plus bas occupé. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 5.4.2
| Dans un bâtiment occupé sur plusieurs niveaux, on sélectionne les zones homogènes en progressant dans les niveaux jusqu’à ce que la surface des zones homogènes sélectionnées, et donc à mesurer, recouvre toute l’emprise au sol du bâtiment. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 5.4.2
| Une pièce est considérée comme occupée par du public dès lors qu'elle est ouverte et fréquentée par le public plus d'une heure par jour en moyenne annuelle, même si le public peut changer. | Sélectionnez... |  | Instruction n° DGS/EA2/2021/17 du 15 janvier 2021, II-2
| Les zones homogènes ne comprenant pas au moins une pièce occupée par du public ne sont pas sélectionnées. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 5.4.4 Instruction n° DGS/EA2/2021/17 du 15 janvier 2021, II-2
| Lors d'un contrôle d'efficacité ou de pérennité, les mesurages sont effectués dans l'ensemble du bâtiment et le processus de détermination et de sélection des zones homogènes est reconduit. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 8 et 9
| Les détecteurs sont implantés au moins deux mois entre le 15 septembre d’une année et le 30 avril de l'année suivante. Tout adaptation est justifiée (période de chauffe différente, activité saisonnière, etc.) dans le rapport d'intervention concernée. | Sélectionnez... |  | Décision de l'ASN n° 2015-DC-0506, article 2 Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 5.5
| En cas d'utilisation saisonnière d'un bâtiment, la période de mesure est adaptée à la période d'occupation du bâtiment. | Sélectionnez... |  | Décision de l'ASN n° 2015-DC-0506, article 2 Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 5.5
| La durée de pose est calculée de telle sorte que le taux d'inoccupation pendant la période de pose des détecteurs (calculé à partir de la plus grande période d'inoccupation) ne dépasse jamais 20%. En cas de non-conformité, cela est justifié dans le rapport. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 5.5
| La pose et la dépose des détecteurs sont systématiquement effectuées par des personnes qualifiées N1. | Sélectionnez... |  | Décision de l'ASN n° 2022-DC-0743, article 2
| Le même type de détecteur est utilisé au sein d'un bâtiment. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 5.3
| Le nombre de détecteurs implantés respecte les exigences minimales suivantes : > au moins un dispositif par zone homogène sélectionnée, > un dispositif par tranche de 200 m² pour les zones homogènes de grande surface, > un minimum de deux dispositifs par bâtiment, > posés uniquement dans les volumes occupés par du public au sein des zones homogènes sélectionnées. Tout écart à ces exigences est justifié dans le rapport d’intervention. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 5.4.3 Annexe de la décision de l'ASN n° 2022-DC-0743, paragraphe relatif au contenu des rapports d'intervention N1
| Les détecteurs sont implantés en respectant les préconisations suivantes : > sur une surface dégagée, > à une hauteur comprise entre 1 m et 2 m au-dessus du sol, > à distance des sources de chaleur, des zones de passage, des portes et fenêtres, des murs et des sources de ventilation naturelle, des points d’alimentation en eau, des points de condensation et des sources de projection de graisse. Tout écart à ces exigences est justifié dans le rapport d’intervention. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-4 d'octobre 2012, § 6.3.2 Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 5.4.4 Annexe de la décision de l'ASN n° 2022-DC-0743, paragraphe relatif au contenu des rapports d'intervention N1
| L'emplacement de chaque détecteur est choisi de sorte que les conditions de pose ne soient pas modifiées pendant le mesurage, pour une quelconque raison. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 5.4.4
| Des recommandations sont faites aux occupants afin d’éviter la dégradation des conditions d’exposition du dispositif de mesure. Elles sont adaptées au public fréquentant l'ERP. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 5.4.4
| Après leur dépose, les détecteurs sont envoyés dans un délai de quelques jours au laboratoire accrédité chargé de leur analyse. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-4 d'octobre 2012, annexe A, § A.5.1, g)
| Lorsque des détecteurs sont manquants ou endommagés, une appréciation sur l’impact de cette absence de mesure sur le résultat de l’établissement figure dans les conclusions et les suites à donner (nouveau mesurage du bâtiment, de la zone homogène ou pas de remesurage). | Sélectionnez... |  | Décision de l'ASN n° 2022-DC-0743, article 3, 5° Annexe de la décision de l'ASN n° 2022-DC-0743, § relatif au contenu des rapports d'intervention N1
| L'activité volumique attribuée aux zones homogènes prend bien en compte l'existence ou non de recoupement entre les résultats de mesure de tous les détecteurs de la zone homogène concernée, incertitudes comprises (en dehors de ceux inférieurs à la limite de détection). | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 5.7
| Les résultats inférieurs à la limite de détection ne sont pas pris en compte dans l'exploitation des résultats. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 5.7
| Une procédure d'information accélérée du commanditaire existe en cas de dépassement du niveau de référence. | Sélectionnez... |  | Bonne pratique
| Les conclusions et les suites à donner sont établies pour chaque bâtiment. | Sélectionnez... |  | Annexe de la décision de l'ASN n° 2022-DC-0743, § relatif au contenu des rapports d'intervention N1
| Les suites à donner mentionnent systématiquement les actions à mener sur chaque bâtiment (sans suggestion de travaux), les modalités de contrôle dans le temps, les obligations en matière d'information du public, de l'administration, de l'employeur, le cas échéant, et d'archivage. | Sélectionnez... |  | Articles R. 1333-34 et R. 1333-35 du code de la santé publique Arrêté du 26 février 2019
| La valeur attribuée à chaque ERP correspond à la valeur la plus élevée de toutes les zones homogènes de tous les bâtiments. | Sélectionnez... |  | Annexe de la décision de l'ASN n° 2022-DC-0743, paragraphe relatif au contenu des rapports d'intervention N1 Instruction n° DGS/EA2/2021/17 du 15 janvier 2021, III, b)
| Les rapports d'intervention sont envoyés aux commanditaires dans un délai de deux mois maximum après réception des rapports d'anayse de l'organisme accrédité. | Sélectionnez... |  | Article R. 1333-36 du code de la santé publique, IV
| Cochez si le niveau 2 ci-dessous est sans objet |  |  | FALSE
Vérification de la conformité aux critères d'agrément spécifiques au N2 |  |  |  | FALSE |  | Conforme | Perfectible | Non conforme | Non concerné | À remplir
Thème | Exigences | Niveau de conformité | Commentaires | Référence réglementaire et/ou normative, autre référence | Conformité aux critères d'agrément N2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Adéquation des matériels | Un inventaire du matériel (en propre ou non) utilisé pour les investigations est tenu à jour. | Sélectionnez... |  | Décision de l'ASN n° 2022-DC-0745, article 3, 5° et 6°
| Des dispositions sont prises pour suivre l'état des appareils, leur maintenance et leur étalonnage. En cas d'emprunt ou de location de matériel, les responsabilités en matière de suivi, de mainenance et d'étalonnage entre le propriétaire et l'utilisateur sont formalisées. | Sélectionnez... |  | Décision de l'ASN n° 2022-DC-0745, article 3, 5° Norme NF ISO 11665-5 d'octobre 2012, § 8.3 Norme NF EN ISO 11665-6 d'octobre 2012, § 8.3 |  | Conforme | Perfectible | Non conforme | Non concerné | À remplir
| La fréquence de suivi de l'état des appareils de mesure, de leur maintenance et de leur étalonnage est fixée en prenant notamment en compte les préconisations des fabricants et les résultats des derniers étalonnages et contrôles internes effectués sur les appareils. | Sélectionnez... |  |  | Adéquation des matériels | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| Les conditions de stockage, d'utilisation et de transport des appareils respectent les préconisations des fabricants. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-5 d'octobre 2012, § 8.2 Norme NF EN ISO 11 665-6 d'octobre 2012, § 8.2 | Méthodes de mesurage | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Méthodes de mesurage | Les investigations complémentaires menées sous agrément ne sont menées que dans les bâtiments présentant un dépassement d'un niveau d'action à la suite d'un mesurage de type dépistage initial. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 6.1
| Les investigations complémentaires sont réalisées tout au long de l'année, sans contrainte calendaire. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 6.1
| En amont d'une prestation, les rapports d'intervention des dépistages antérieurs sont récupérés et analysés, et les données relatives au radon dans la zone géographique concernée sont recherchées. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 6.1
| Les méthodes de mesure utilisées pour les investigations complémentaires suivent les normes visées dans la décision n°2015-DC-0506 de l’ASN. | Sélectionnez... |  | Article R. 1333-36 du code de la santé publique, II, 5°
Cartographie du bâtiment
| Tous les volumes du bâtiment sont généralement pris en compte (y compris les caves, débarras, etc.) pour réaliser une photographie des activités volumiques du radon dans le bâtiment à un instant donné. Dans de rares cas justifiés (sur la base des résultats du dépistage et des caractéristiques de la construction), la cartographie peut être limitée à certaines parties d'un bâtiment. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 6.2.2
| Des méthodes de mesure ponctuelle ou en continu sont utilisées. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 6.2.2
| Les mesurages sont effectués après que le bâtiment ait été confiné pendant quelques heures. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 6.2.2
| Les mesurages sont mis en œuvre dans tous les volumes simultanément ou dans un intervalle de temps court (quelques heures). | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 6.2.2
| La durée des prélèvements ponctuels effectués est inférieure à une heure. | Sélectionnez... |  | Norme NF EN ISO 11 665-6 d'octobre 2012, § 6.3.3
Identification des sources et des voies d'entrée
| Les résultats de la cartographie sont utilisés pour identifier les parties du bâtiment dans lesquelles il faut identifer les sources et voies d'entrée. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 6.2.3.1
| Les techniques de mesure et le nombre de mesures sont appréciés en fonction de la situation rencontrée. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 6.2.3.1
| Les mesures radiamétriques, lorsqu'elles sont utilisées, ne contribuent pas directement à la quantification des activités en radon. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 6.2.3.2
| Les mesures du radon dans l'air du sol, dans les fissures et aux passages de canalisations sont faites à l'aide de mesure ponctuelle selon la norme NF EN ISO 11665-6 ou à l'aide d'appareils de mesure en continu selon la norme NF EN ISO 11665-5. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 6.2.3.3
| L'estimation du flux surfacique d'exhalation du radon est réalisé selon la norme NF EN ISO 11665-7. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 6.2.3.4
| Les mesures du radon dans l'eau sont faites selon les normes de la série NF EN ISO 13164. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 6.2.3.5
| Les mesures dans l'air extérieur sont faites en continu selon la norme NF EN ISO 11665-5. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 6.2.3.6
Identification des voies de transfert
| Les techniques de mesure et le nombre de mesures sont appréciés en fonction de la situation rencontrée. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 6.2.4.1
| Les mesures ponctuelles et en continu sont faites selon les normes NF EN ISO 11 665-5 et 11665-6. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 6.2.4.2 et 6.2.4.3
| Les mesures en continu, lorsqu'elles sont utilisées, sont mises en œuvre pendant une période couvrant au moins une journée et une nuit d'occupation. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 6.2.4.2
| Les mesures de l’énergie alpha potentielle volumique des descendants à vie courte du radon sont faites selon la norme NF EN ISO 11665-3. | Sélectionnez... |  | Norme NF ISO 11665-8 de janvier 2013, § 6.2.4.4
Délais
| Les rapports d'intervention sont envoyés aux commanditaires dans un délai de 2 mois maximum après la fin des investigations ou à compter de la réception des rapports d’analyse de laboratoires accrédités, le cas échéant (en cas de prélèvements et d'analyses d'échantillons d’eau, de sol et/ou de matériaux de construction). | Sélectionnez... |  | Article R. 1333-36 du code de la santé publique, IV

## 2- Complétude des rapports
2024-02-01
Vérification de la complétude des rapports d'intervention N1 effectués sous agrément
Informations générales | O/N |  | Oui | Non
date du rapport | FALSE | Complétude N1 | 0% | 100%
le cas échéant, version du rapport d’intervention faisant mention de l'original remplacé | FALSE | N1 | Oui | Non
référence attestant de l’agrément de l’organisme | FALSE | Informations générales | 0% | 100%
nom de la personne qui a réalisé la prestation de mesurages ou de contrôle | FALSE | Références réglementaires et normatives | 0% | 100%
nom de la personne qui a rédigé le rapport | FALSE | Description de l'ERP | 0% | 100%
nom de la personne qui a validé le rapport | FALSE | Plans | 0% | 100%
contexte du mesurage : dépistage initial, contrôle décennal, contrôle d'efficacité après actions correctives ou travaux, contrôle après travaux impactant modifiant significativement la ventilation ou l'étanchéité du bâtiment | FALSE | Mesurages | 0% | 100%
Références réglementaires et normatives | O/N | Analyse, conclusions et suites à donner | 0% | 100%
référentiel réglementaire à jour | FALSE
méthodes de mesurages utilisées (références normatives) | FALSE
Description de l'ERP | O/N
Identification de l’ERP
nom | FALSE
adresse | FALSE
zone à potentiel radon de la commune | FALSE
catégorie de l’ERP | FALSE
nom du propriétaire ou de l’exploitant | FALSE
nom et coordonnées de l’interlocuteur | FALSE
nombre de bâtiments | FALSE
Caractéristiques de chaque bâtiment
période(s) de construction | FALSE
superficie au sol | FALSE
nombre de niveaux | FALSE
niveau le plus bas occupé par le public | FALSE
matériau de construction principal | FALSE
interface avec le sol | FALSE
Plans (possibilité de faire apparaître toutes les informations sur un seul plan) | O/N
plan(s) des bâtiments | FALSE
plan(s) des zones homogènes | FALSE
plan(s) des pièces où les mesurages ont été réalisés avec l’identification du positionnement de chaque détecteur dans la pièce | FALSE
Mesurages | O/N
Justification du choix des zones homogènes
type d’interface avec le sol | FALSE
conditions de ventilation | FALSE
niveau de température et/ou description des conditions de chauffage | FALSE
lorsque l’eau peut être une source potentielle de radon : mode d’alimentation en eau | FALSE
lorsque l’eau peut être une source potentielle de radon : type d’utilisation de l’eau | FALSE
Caractéristiques de chaque zone homogène
superficie | FALSE
niveau dans le bâtiment | FALSE
nombre de détecteurs posés | FALSE
résultats de mesurage d’activité volumique en radon attribués à la zone homogène | FALSE
Caractéristiques de chaque mesurage
utilisation de la pièce où est réalisé le mesurage | FALSE
dates de début et de fin du mesurage | FALSE
marque et numéro d’identification du détecteur | FALSE
indication de la hauteur du détecteur par rapport au sol et de sa distance au mur le plus proche | FALSE
résultat du mesurage et incertitude associée | FALSE
Inoccupation
plus grand nombre de jours consécutifs d’inoccupation de l’ERP pendant la durée des mesures | FALSE
résultat du calcul du taux d’inoccupation | FALSE
Analyse, conclusions et suites à donner | O/N
rapport d’analyse des détecteurs signé par l’organisme accrédité | FALSE
le cas échéant, écarts aux méthodes de mesurage et conséquences sur le résultat pour l’établissement | FALSE
mention du niveau de référence de 300 Bq.m-3 | FALSE
pour chaque bâtiment, conclusion sous forme de tableau avec les résultats de l'ensemble des zones homogènes et la comparaison de la valeur attribuée à chaque zone homogène avec 300 et 1000 Bq.m-3 | FALSE
pour chaque bâtiment, suites que doit donner le propriétaire ou l'exploitant en détaillant les actions à mener (sans suggestion de travaux), les modalités de contrôle dans le temps, les obligations en matière d'information du public, de l'administration, de l'employeur, le cas échéant, et d'archivage. | FALSE
valeur attribuée à l’ERP | FALSE
en cas de dépassement du niveau de référence, fiche d’information en annexe 1 de l’arrêté du 26 février 2019 | FALSE
paragraphe visant à informer les commanditaires de la transmission des résultats à la base de données "Démarches simplifiées" et de leur droit d’accès aux informations qui les concernent. | FALSE
Cochez si le niveau 2 ci-dessous est sans objet | FALSE
Vérification de la complétude des rapports d'intervention N2 effectués sous agrément
FALSE
Informations générales | O/N
date du rapport d'investigations complémentaires | FALSE
le cas échéant, version du rapport d’intervention faisant mention de l'original remplacé | FALSE |  | Oui | Non
référence attestant de l’agrément de l’organisme | FALSE | Complétude N2 | 0% | 100%
nom de la personne qui a réalisé la prestation | FALSE | N2 | Oui | Non
nom de la personne qui a rédigé le rapport | FALSE | Informations générales | 0% | 100%
nom de la personne qui a validé le rapport | FALSE | Références réglementaires et normatives | 0% | 100%
contexte de la demande d'investigations complémentaires (expertise du bâtiment à la suite d'un résultat > 1000Bq.m-3 ou d'une persistance du dépassement du niveau de référence après actions correctives ou travaux). | FALSE | Description de l'ERP | 0% | 100%
résultats du ou des prestations de mesurages ou de contrôle antérieurs | FALSE | Plans | 0% | 100%
Références réglementaires et normatives | O/N | Mesurages | 0% | 100%
référentiel réglementaire à jour | FALSE | Analyse et conclusions | 0% | 100%
méthodes de mesurages utilisées (références normatives) | FALSE
Description de l'ERP | O/N
Identification de l’ERP
nom | FALSE
adresse | FALSE
zone à potentiel radon de la commune | FALSE
catégorie de l’ERP | FALSE
nom du propriétaire ou de l’exploitant | FALSE
nom et coordonnées de l’interlocuteur | FALSE
nombre de bâtiments | FALSE
Caractéristiques de chaque bâtiment
période(s) de construction | FALSE
superficie au sol | FALSE
nombre de niveaux | FALSE
niveau le plus bas occupé par le public | FALSE
matériau de construction principal | FALSE
interface avec le sol | FALSE
Plans (possibilité de faire apparaître toutes les informations sur un seul plan) | O/N
un ou plusieurs plans des bâtiments et des pièces où les mesurages ont été réalisés | FALSE
Mesurages | O/N
justification des mesurages réalisés | FALSE
Période de réalisation des mesurages
date et heure de début de mesurage | FALSE
date et heure de fin de mesurage | FALSE
description des conditions de mesurage (prélèvement, conditions environnementales, etc.) | FALSE
Analyse et conclusions | O/N
Résultats et interprétation
cartographie du bâtiment et interprétation des résultats | FALSE
résultats et interprétation des mesurages réalisés pour identifier les sources | FALSE
résultats et interprétation des mesurages réalisés pour identifier les voies d’entrée | FALSE
résultats et interprétation des mesurages réalisés pour identifier les voies de transfert | FALSE
Conclusion
synthèse des interprétations des résultats et identification des sources, des voies d’entrée et de transfert du radon dans le bâtiment | FALSE
paragraphe visant à informer les commanditaires de la transmission des résultats à la base de données "Démarches simplifiées" et de leur droit d’accès aux informations qui les concernent. | FALSE

## Choix de réponse (hidden)
Réponses pour liste déroulante "Critères d'agrément"
Conforme
Perfectible
Non conforme
Non concerné
Sélectionnez...